[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]e
| = ﬁ

P

1 =




                     

                                                           IL  SINDACO

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 04/2012 sulla non conformità rilevata dal CAM per la potabilità dell’acqua per il consumo umano; 
VISTA la nota del 07.12.2012 prot. n. 0120912/12 del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione A.S.L. di Avezzano a riscontro del fax da parte dell’A.R.T.A. che a seguito dei prelevamenti effettuati in data 6.12.2012 definisce la conformità dei valori dell’acqua, e di conseguenza ne stabilisce l’utilizzo per il consumo umano; 
RITENUTO pertanto di avvisare la cittadinanza della conformità dei valori dell’acqua nel nostro territorio e la rispondenza degli stessi ai parametri di legge, avvalendosi di ogni mezzo d'informazione;
VISTO l'art. 54 d.lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, il potere di emettere ordinanza contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica;

VISTO il regolamento di Igiene e Sanità;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
REVOCA i provvedimenti intrapresi con l’ordinanza sopracitata;
A V V I S A
La cittadinanza che le risorse idriche del nostro territorio possono essere utilizzate per il consumo umano, a seguito della conformità riscontrata dagli Enti preposti a tale controllo.
Si confermano le prescrizioni per coloro che utilizzano i serbatoi così come trasmesse dal CAM (vedi sito Web).Di seguito si riporta estratto delle stesse per la sanificazione dei serbatoi utilizzati per il consumo dell’acqua;

Le azioni da intraprendere sono le seguenti:

1. Scaricare il serbatoio attraverso la valvola di fondo, dopo avere chiuso la valvola di ingresso;
2. Eliminare gli eventuali residui solidi depositatisi sul fondo;
3. Riempire il serbatoio con acqua e contestualmente versare il prodotto disinfettante fino ad arrivare ad una concentrazione massima di circa 50 mg/l.;
4. Tenere il serbatoio in questa condizione per circa 8 – 10 ore;
5. Azionare l’autoclave per scaricare il serbatoio facendo passare l’acqua nelle tubazioni interne, tenendo aperto i rubinetti;
6. Riempire di nuovo il serbatoio aprendo la valvola di ingresso facendo scorrere l’acqua per circa 30 minuti tenendo i rubinetti aperti con lo scopo di allontanare l’eccesso di cloro.

N.B. L’acqua in uscita dal serbatoio sanificato dovrà presentare una concentrazione di cloro residuo max di 0.2 mg/l
•  Sono incaricati della esecuzione della presente avviso, per quanto di competenza, la polizia locale e l’ufficio tecnico. 
Carsoli lì 07.12.2012                                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                                                      f.to Dott. Mario Mazzetti
COMUNE DI CARSOLI


Provincia dell’Aquila


SERVIZIO  DI  POLIZIA  LOCALE


Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412





� EMBED PBrush  ���








N° 106/12





SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA


Resp. Com.te POLIZIA  LOCALE  Stefano Zazza Tel. 0863-908319











_986379297

